Приложение № 5

к муниципальной программе № 1

«Создание условий для осуществления эффективной деятельности администрации Кордовского сельсовета»

Подпрограмма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»,

реализуемая в рамках  муниципальной программы «Создание условий для осуществления эффективной деятельности администрации Кордовского сельсовета»

- Паспорт подпрограммы

| № п/п | Наименование абзаца паспорта программы | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы | Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма) |
| 2 | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Муниципальная программа «Создание условий для осуществления эффективной деятельности администрации Кордовского сельсовета» |
| 3 | Исполнитель Подпрограммы | Администрация Кордовского сельсовета |
| 4 | Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Кордовского сельсовета |
| 5 | Цель Подпрограммы | Снижение расходов бюджета Администрации Кордовского сельсовета на оплату энергоресурсов |
| 6 | Задачи Подпрограммы | - Сократить годовой объем потребления электроэнергии на нужды муниципального образования за счет установки светодиодных ламп |
| 7 | Целевые индикаторы Подпрограммы | Замена энергосберегающих ламп на светодиодные (не менее 1 шт. в год) |
| 8 | Сроки реализации Подпрограммы | 2014-2027 годы |
| 9 | Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего на реализацию подпрограммы потребуется 58,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета |
| 10 | Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | служба финансово-экономического контроля администрации Курагинского района |

2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» закреплены полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (гл.2, ст.8), в частности разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Повышение эффективности использования энергии позволит снизить нагрузку на бюджет администрации Кордовского сельсовета.

В соответствии с проводимой государством политики энергосбережения на территории МО проведены работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы, так же установлены датчики на уличное освещение для отключения электроэнергии в светлое время суток. Установлены антивандальные шкафы на счетчики уличного освещения.

В настоящее время решается вопрос о замене энергосберегающих ламп на светодиодные. Потребляемая мощность источника света на основе полупроводников и светодиодов будет меньше энергосберегающих ламп. Светодиодный вариант является более стабильным в цветовом спектре. Газоразрядная люминесцентная лампа при длительной работе имеет показатель температуры около 50-60 градусов по Цельсию. При неисправности электроники показатель температуры может возрасти в 3-4 раза. Светодиодные лампы полностью безопасны в плане наличия высоких температур за счет их полупроводниковой технологии на основе LED-кристаллов, их допустимо использовать с любым видом патронов, так как максимально допустимый нагрев при корректной работе они не превосходят.

Люминесцентные энергосберегающие лампы мерцают с частотой 50 раз в секунду, что может вызвать негативное влияние на здоровье человеку, в светодиодных лампах данная проблема отсутствует.

Энергосберегающая лампа выдает световой энергии относительно потребляемого электричества порядка 30%, для светодиодных ламп этот показатель составляет около 80%.

Срок службы энергосберегающей лампочки не более 10 тыс. часов, светодиодной – до 50 тыс. часов.

Люминесцентная энергосберегающая лампа включается в течение 1 секунды, что связано с работой ее электронной схемы. При пониженных температурах в связи с падением давления газа внутри колбы яркость существенно снижается. Связано это с тем, сто ртуть утрачивает свою летучесть и вынуждена нагреваться в течение более длительного периода времени. Высокая влажность также негативно сказывается на работе люминесцентной лампочки. Она вызывает наличие пленки, образующейся на поверхности колбы, что является мешающим фактором для ее стабильной работы и быстрого нагрева. Светодиоды начинают работать мгновенно и имеют внушительный температурный диапазон для стабильной работы.

Люминесцентная энергосберегающая лампа имеет ограниченное количество циклов включение/выключение, в то время как светодиодная – неограниченное количество циклов включения/выключения.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Кордовского сельсовета.

Целью Подпрограммы является снижение расходов бюджета Администрации Кордовского сельсовета на оплату энергоресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- Сократить годовой объем потребления электроэнергии на нужды муниципального образования за счет установки светодиодных ламп.

Этапы реализации программы: 2014-2027 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы является:

- Ежегодная замена энергосберегающих ламп на светодиодные (не менее 1 шт. в год).

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

- Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Кордовского сельсовета.

- Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

- Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация Кордовского сельсовета – в отношении средств местного бюджета, направляемых в форме оплаты товаров, работ и услуг, поставляемых (выполняемых, оказываемых) по договорам, заключаемым в соответствии с мероприятиями 3.1 перечня мероприятий.

- Мероприятие 3.1 перечня мероприятий по установке светодиодного освещения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Расходы на проведение работ предусмотрены в ведомственной структуре расходов местного бюджета на текущий год. Осуществление закупки работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Для организации контроля за ходом реализации Подпрограммы администрация Кордовского сельсовета разрабатывает план поквартального распределения бюджетных ассигнований на текущий год, а так же план достижения значений показателей результативности в соответствии с приложением №1 к паспорту Программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета, и контролируется администрацией Кордовского сельсовета и службой финансово-экономического контроля администрации Курагинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется органами местного самоуправления.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию).

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на повышение эффективности использования энергоресурсов. Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить нагрузку на местный бюджет по оплате энергоносителей.

2.5. Мероприятия Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 58,00 тыс. руб., в том числе:

2014 год –  2,00 тыс. рублей;

2015 год –  2,00 тыс. рублей;

2016 год –  3,00 тыс. рублей;

2017 год –  3,00 тыс. рублей;

2018 год –  4,80 тыс. рублей;

2019 год –  4,80 тыс. рублей;

2020 год –  4,80 тыс. рублей;

2021 год –  4,80 тыс. рублей;

2022 год –  4,80 тыс. рублей;

2023 год –  4,80 тыс. рублей;

2024 год –  4,80 тыс. рублей;

2025 год –  4,80 тыс. рублей;

2026 год –  4,80 тыс. рублей;

2027 год –  4,80 тыс. рублей.

Приложение 1

к подпрограмме 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»,

реализуемой в рамках

муниципальной программы № 1

«Создание условий для осуществления эффективной деятельности администрации Кордовского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п |  | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: Снижение расходов бюджета Администрации Кордовского сельсовета на оплату энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Сократить годовой объем потребления электроэнергии на нужды муниципального образования за счет установки светодиодных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сокращение объема потребления электроэнергии по отношению к объему предыдущего года | % | Администрация Кордовского сельсовета | 0 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Замена энергосберегающих ламп на светодиодные | шт. | Администрация Кордовского сельсовета | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |